ё

Утверждено

решением закупочной комиссии

открытого акционерного общества

«Завод «Буревестник»

Протокол №39/05/2018 от 04.05.2018г.

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ №201

К  ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ ЦЕН НЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
На право заключения договора на модернизацию системы вентиляции и аспирации на участках завода

Гатчина

2018

Оглавление

Раздел 1. Условия проведения открытого запроса цен	3

Раздел 2. Образцы форм и документов………………………………………………………...11

2.1. Форма описи документов, представляемых для участия в открытом запросе цен (Форма №1)	11

2.2. Форма анкеты участника  (Форма №2)	12

2.3. Форма заявки на участие в открытом запросе цен (Форма №3)	13

2.4. Форма коммерческого предложения (Форма №4)………….………………………...….15

2.5. Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации - участника заказа (Форма №5)	21

2.6. Форма Декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения
к субъектам малого и среднего предпринимательства (Форма №6)………….…………...22

2.7. Инструкция по заполнению форм участниками открытого запроса цен	25

Раздел 3. Информационная карта…………………………….…………………...…...………27

Раздел 4. Техническое задание.	27

Раздел 5. Проект договора	27

# Раздел 1 Условия проведения открытого запроса цен

1.1. Требования к участникам размещения заказа

Открытый запрос цен не в электронной форме проводится в соответствии с условиями и требованиями Положения «О закупках товаров, работ, услуг ОАО «Завод «Буревестник», Федерального Закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», закупочной документации по проведению открытого запроса цен не в электронной форме.

При проведении открытого запроса цен устанавливаются следующие обязательные требования к участникам открытого запроса цен (далее – Участник):

- соответствие Участников требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки Товара, являющиеся предметом открытого запроса цен, а именно:

- не проведение ликвидации участника – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника – юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;

- не приостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в открытом запросе цен;

- отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

- быть правомочным заключать договор;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике;

- не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и/или экономическая деятельность, которой приостановлена.

Участник считается соответствующим установленному требованию, в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом запросе цен не принято.

При размещении заказа путем проведения открытого запроса цен Заказчиком установлены прочие обязательные требования к участникам (см. Информационную карту (Раздел 3 настоящей Закупочной документации) открытого запроса цен и Техническое задание (Раздел 4 настоящей Закупочной документации).

1.2. Требования к оформлению заявок на участие в открытом запросе  цен

Все документы, предоставленные участниками открытого запроса цен, должны быть подписаны руководителем организации или уполномоченным лицом, обладающим правом действовать от имени Участника, и скреплены соответствующей печатью организации. Все экземпляры документов должны иметь четкую печать текстов.

Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом запросе цен (далее – Заявка), должны иметь сплошную нумерацию.

Входящие в состав заявки документы должны быть отсканированы одним файлом в порядке согласно описи документов либо несколькими файлами, при этом файлы должны быть пронумерованы, именованы на русском языке в соответствии с описью документов (№ по порядку, наименование файла, страницы с __ по __). Несоблюдение данных требований закупочной документации может служить основанием для отказа в допуске Участника к процедуре закупки.

Никакие исправления в тексте Заявки не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

- 1.3. Требования к языку заявки на участие в открытом запросе цен

Все документы, входящие в Заявку, должны быть подготовлены на русском языке за исключением тех документов, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке. Указанные документы могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен официально оформленный перевод этих документов на русский язык.

1.4. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в открытом запросе  цен

Заявка, которую представляет Участник, в соответствии с настоящей Закупочной документацией, должна быть подготовлена по формам, представленным в Разделе 2, и содержать документы, указанные в п.14 Информационной карты открытого запроса цен (Раздел 3 настоящей Закупочной документации).

1.5. Порядок предоставления коммерческого предложения

Коммерческое предложение должно быть подготовлено в соответствии с формой, установленной в настоящей Закупочной документации (Форма №4). Коммерческое предложение должно быть подписано руководителем организации или уполномоченным лицом, обладающим правом действовать от имени Участника, и скреплено соответствующей печатью организации.

Коммерческое предложение должно содержать текущие цены на Товар и выполнение работ,  конкретное техническое задание, соответствующие требованиям Раздела 3 настоящей Закупочной документации.

В случае, если в коммерческом предложении не будут учтены какие-либо условия на выполнение работ и Товар, то затраты по договору будут осуществляться Участником за свой счет.

В указанную в настоящем коммерческом предложении стоимость работ должны быть включены стоимость самой продукции, а также требуемые, по мнению Участника открытого запроса цен дополнительные расходы, не учтенные Техническим заданием, прибыль организации, страхование рисков, все уплачиваемые Поставщиком налоги (включая НДС), иные обязательные платежи, транспортные расходы и другие расходы Участника, связанные с поставкой Продукции, а также все скидки.

1.6. Сведения о валюте, используемой для формирования цен на поставку Товара

Цены на поставку Товара, содержащиеся в заявке на участие в открытом запросе цен и коммерческом предложении, должны быть выражены в валюте в соответствии с п.10 Информационная карта (Раздела 3 Закупочной документации ).

1.7.  Приоритет товаров российского происхождения по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства и являющихся предметом настоящей процедуры

1.7.1. При проведении запроса цен приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 г. № 925.

1.7.2. Страна происхождения товара определяется на основании сведений, содержащихся в коммерческом предложении участника (Форма 3).

В случае предоставления участником закупки недостоверных сведений о стране происхождения товара либо отсутствия сведений о стране происхождения товара, такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

1.7.3. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами (в случаях, когда стоимость предложенных участником в заявке товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами составляет 50% и более стоимости всех предложенных участником в заявке товаров, работ, услуг) цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о запросе цен на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

1.7.4. Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам осуществляется на основании выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (для российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), выписки из реестра иностранных юридических лиц, документа, удостоверяющего личность (для физических лиц).

1.7.5. При исполнении договора с участником, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим разделом, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

1.7.6. Приоритет не предоставляется в следующих случаях:

1.7.6.1. Запрос цен признан несостоявшимся.

1.7.6.2. В заявке на участие в запросе цен не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами.

1.7.6.3. В заявке на участие в запросе цен не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами.

1.7.6.4. В заявке на участие в запросе цен содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50% стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

- 1.8.Разъяснение и изменение Документации по проведению запроса цен

Участники вправе направить Организатору закупок запрос о разъяснении положений настоящей Закупочной документации. Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями в срок не позднее даты окончания приема Заявок. В течение 3 календарных дней со дня поступления указанного запроса Организатор закупок направляет в форме электронного документа или с помощью факса разъяснения положений документации. Не позднее, чем в течение 3 календарных дней со дня предоставления указанных разъяснений такое разъяснение размещается Заказчиком в единой информационной системе и на официальном сайте предприятия с указанием предмета запроса, но без указания Участника закупки, от которого поступил запрос.

В течение 3 календарных дней со дня поступления запроса Организатор закупки размещает разъяснение положений закупочной документации с указанием предмета запроса, но без указания Участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, в ЕИС и на официальном сайте Заказчика при условии, что указанный запрос поступил Организатору закупки не позднее, чем за 3 календарных дня до дня окончания подачи заявок на участие.

Разъяснение положений закупочной документации не должно изменять ее суть.

- 1.9. Подача и прием конвертов с заявками на участие в запросе цен

- 1.9.1. Участник закупочной процедуры должен поместить оригинал и копию заявки на участие в запросе цен в отдельные конверты, должным образом маркированные надписями «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ». При этом на каждом конверте указывается наименование и адрес организатора закупки, полное фирменное наименование участника закупочной процедуры и его почтовый адрес, наименование и реестровый номер запроса цен, на участие в котором подается данная заявка. Все конверты должны быть запечатаны способом, исключающим возможность вскрытия конверта без нарушения их целостности. Запечатанные конверты с заявками на участие в запросе цен и его копиями помещаются в один внешний конверт. На конверте указывается следующая информация:

      - наименование и адрес организатора закупки в соответствии с извещением о проведении запроса цен;

      - полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) участника закупочной процедуры и его почтовый адрес (сведения о месте жительства);

      - предмет запроса цен.

- 1.9.2. Запечатанные конверты с заявками на участие в запросе цен должны быть направлены организатору закупки по адресу, указанному в Приложении № 1 Информационная карта.

Прием заявок на участие в запросе цен прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе цен, но не раньше времени, указанного в извещении и в Приложении № 1 Информационная карта.

- 1.9.3. Организатор закупки регистрирует конверты с заявками на участие в запросе цен в Журнале регистрации конвертов (заявок), поступившие в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен и в Приложении № 1 Информационная карта.

- 1.9.4. Организатор закупки вправе предусмотреть разумные меры безопасности в отношении проверки содержимого конвертов с заявками на участие в запросе цен без их вскрытия. Организатор закупки вправе требовать предъявления лицом, доставившим конверт с заявками на участие в запросе цен, документа, удостоверяющего его личность.

- 1.9.5.По требованию лица, представившего конверт с заявкой на участие в запросе цен, организатор закупки выдает расписку в получении конверта с заявкой, с указанием регистрационного номера, даты и времени получения конверта.

1.10. Изменения и отзыв заявок на участие в открытом запросе цен

Участник, подавший Заявку, вправе изменить или отозвать Заявку в любое время до даты окончания приема Заявок.

1.11. Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом запросе цен

Комиссия рассматривает заявки на участие в открытом запросе цен на соответствие требованиям, установленным настоящей Закупочной документацией, и соответствие участников требованиям, установленным в пункте 1 настоящего Раздела.

Отвечающей требованиям признается заявка на участие в открытом запросе цен, которая соответствует всем положениям, условиям и требованиям настоящей Закупочной документации открытого запроса цен и не содержит существенных отклонений или оговорок. Существенными отклонениями или оговорками являются отклонения или оговорки:

а) которые любым существенным образом оказывают влияние на объем или качество Товара;

б) которые любым существенным образом ограничивают права Заказчика, или обязательства Участника, предусмотренные в настоящей Закупочной документации;

в) исправление которых поставит в неравные условия конкурентной борьбы других участников, предоставивших в основном отвечающие существенным требованиям заявки.

Комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки, которые не представляют собой существенного отклонения, при условии, что такой подход не нарушит принципа беспристрастности и не окажет воздействия на относительный рейтинг какого-либо участника открытого запроса цен, полученный им в результате проведения оценки заявки согласно пункту 23 Информационной карты (Раздел 3 настоящей Закупочной документации).

Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом запросе цен комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в запросе Участника (о признании Участника, подавшего заявку на участие в запросе, Участником запроса);

- об отказе в допуске Участника к участию в запросе.

Участник будет не допущен к участию в открытом запросе цен в случае:

- не предоставления определенных п. 14 Информационной карты открытого запроса цен (Раздел 3 настоящей Закупочной документации) документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике или о поставке Продукции, на которую размещается заказ;

- несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.1. настоящего Раздела;

- превышения начальной (максимальной) цены договора (в том числе начальной (максимальной) цены за единицу товара) (п. 8 Информационной карты (Раздел 3 настоящей Закупочной документации));

- наличия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике;

- несоответствия заявки на участие в открытом запросе цен требованиям настоящей Закупочной документации открытого запроса цен, в том числе если:

а) заявка не соответствует форме, установленной настоящей Закупочной документацией открытого запроса цен, и (или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям открытого запроса цен;

б) документы не подписаны должным образом.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником в соответствии с п.12 Информационной карты открытого запроса цен, установления факта проведения ликвидации Участника – юридического лица или проведения в отношении Участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, а также, если у Участника имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов Участника, комиссия вправе отстранить такого Участника от участия в запросе на любом этапе его проведения.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе принято решение об отказе в допуске к участию в запросе всех участников, подавших заявки на участие в запросе, или о допуске к участию в запросе и признании участником запроса только одного Участника, подавшего заявку на участие в запросе, запрос признается несостоявшимся.

Протокол размещается Заказчиком в ЕИС и на официальном сайте Заказчика в течение 3 (трех) дней с момента подписания.

1.12. Оценка и сопоставление Заявок на участие в открытом запросе цен и определение победителя открытого запроса цен

Победителем открытого запроса цен будет являться Участник открытого запроса цен, предложение которого по назначенной системе критериев с заданными весами (весомостями) получило наибольшее количество баллов.

Закупочная Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе цен, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об Участниках открытого запроса цен, условиях исполнения договора, предложенных в таких заявках, критериях оценки таких заявок, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок решении. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Закупочной Комиссии в течение 3 (трех) календарных дней, следующих после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок.

Выписка из протокола размещается Организатором открытого запроса цен в ЕИС и на официальном сайте Заказчика не позднее чем через 3 (три) календарных дня со дня подписания протокола.

1.13. Условия участия субъектов малого и среднего предпринимательства

1.12.1. В общем случае субъекты малого и среднего предпринимательства (далее-субъекты МСП) участвуют в проводимой закупке на равных основаниях с остальными участниками процедуры, за исключением случая установления организатором закупки соответствующих особенностей участия субъектов МСП, согласно пункту 2.1. Информационной карты (Приложение №1 к Закупочной документации).

1.12.2. Если заявка подается субъектом МСП, такой участник процедуры обязан предоставить сведения, подтверждающие его принадлежность к субъектам МСП в соответствии со статьей 4 Закона 209-ФЗ, посредством включения в состав заявки сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства - декларации, подтверждающей его статус субъекта МСП по форме, установленной в подразделе 2.6. Закупочной документации.

1.12.3. В случае установления в пункте 2.1. Информационной карты (Приложение №1 к Закупочной документации) требования к участникам закупки о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП, участники процедуры обязаны представить в составе заявки сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или декларацию, подтверждающую статус субъекта МСП по каждому поставщику / субподрядчику / соисполнителю, а также план распределения объемов поставки продукции по установленной в настоящей документации форме (пункт 7.7) с указанием в нем следующих сведений:

- а) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства (для физических лиц) субъекта МСП – поставщика / субподрядчика / соисполнителя;

- б) предмет договора, заключаемого с субъектом МСП – поставщиком / субподрядчиком / соисполнителем, с указанием количества поставляемого им товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;

- в) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги субъектом МСП – поставщиком / субподрядчиком / соисполнителем;

- г) цена договора, заключаемого с субъектом МСП – поставщиком / субподрядчиком / соисполнителем.

- 1.12.4. Участник закупки считается выполнившим требование по привлечению к исполнению договора субъектов МСП при условии выполнения требований по раскрытию информации, указанной в пункте 1.12.3. по каждому поставщику / субподрядчику / соисполнителю.

- 1.12.5.Если субъекты МСП входят в состав коллективного участника, то объем исполнения договора такими членами коллективного участника засчитывается в исполнение требования по привлечению субъектов МСП при условии выполнения требований пункта 1.12.3. по раскрытию информации.

- 1.12.6. В случаях, установленных законодательством, организатор закупки вправе для отдельных категорий участников закупки, в том числе для участников закупки, являющихся субъектами МСП, установить особые требования к обеспечению исполнения обязательств по договору.

1.14. Условия заключения договора

Договор будет заключен с тем Участником, предложение которого наиболее полно удовлетворяет требованиям Заказчика, изложенным в Документации, и содержит лучшие условия исполнения Договора.

1.15. Прочие положения

Заказчик вправе отклонить любое предложение или отклонить все предложения и/или отказаться от проведения процедуры открытого запроса цен в любой момент до подписания Договора с Победителем, не неся при этом никакой ответственности перед участниками открытого запроса цен.

Организатор в ходе рассмотрения заявок вправе направить запросы Участникам процедуры закупки:

1) о предоставлении не представленных, представленных не в полном объеме или в не читаемом виде документов, предусмотренных закупочной документацией;

2) об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в открытом запросе цен и направлении Организатору закупки исправленных документов. Представленные документы могут быть изменены только в части исправления указанных Организатором закупки арифметических и грамматических ошибок, в случае выявления иных противоречий в представленных документах такой Участник не допускается к участию в открытом запросе цен;

3) о разъяснении положений заявок на участие в открытом запросе цен. Кроме того, допускаются уточняющие запросы, в том числе по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры закупки, объем и номенклатуру предлагаемой Участником продукции.

# Раздел 2. Образцы форм и документов

# 2.1. Форма описи документов, представляемых для участия в открытом запросе цен (Форма №1)

Опись документов,

представляемых для участия в открытом запросе цен № ___________ от «___» ____________ ____ г. на ___________________.

Настоящим___________________________________________________________________

(наименование организации – Участника)

подтверждает, что для участия в данном открытом запросе цен нами направляются ниже перечисленные документы:

| № п/п | Наименование | Кол-во страниц | Номер страницы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опись документов (Форма №1). |  |  |
| 2. | Анкета участника (Форма №2). |  |  |
| 3. | Заявка на участие в открытом запросе цен (Форма №3). |  |  |
| 4. | Коммерческое предложение (Форма №4). |  |  |
| … | … |  |  |
| … | … |  |  |
| … | … |  |  |
| … | … |  |  |

_________________________   ________________________  ___________________

(должность) 			(подпись) 			(Фамилия, инициалы)

м.п.

# 2.2. Форма анкеты участника (Форма №2)

АНКЕТА УЧАСТНИКА

на участие в открытом запросе цен № ___________ от «___» ____________ ____ г. на ___________________

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике запроса цен |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фирменное наименование (Полное и сокращенное, фирменное (при наличии) наименования организации либо Ф.И.О. участника запроса цен – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
| 2. | Организационно - правовая форма (с указанием кода ОКОПФ) |  |
| 3. | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) |  |
| 4. | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника запроса цен – физического лица |  |
| 5. | Виды деятельности (с указанием кодов ОКВЭД2) |  |
| 6. | Срок деятельности (с учетом правопреемственности) |  |
| 7. | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО |  |
| 8. | Место нахождения (страна, адрес с указанием типа населенного пункта ОКТМО и района (при наличии)) |  |
| 9. | Почтовый адрес (страна, адрес с указанием типа населенного пункта ОКТМО и района (при наличии))) |  |
| 10. | Фактическое местоположение (страна, адрес с указанием типа населенного пункта ОКТМО и района (при наличии)) |  |
| 11. | Телефоны (с указанием кода города) |  |
| 12. | Факс (с указанием кода города) |  |
| 13. | Адрес электронной почты |  |
| 14. | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 15. | Размер уставного капитала |  |
| 16. | Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода) |  |
| 17. | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника запроса цен в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 18. | Орган управления участника запроса цен – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего запроса цен и порядок одобрения соответствующей сделки |  |
| 19. | Принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства (да/нет); (малому/среднему) |  |
| 20. | Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника запроса цен, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 21. | Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника запроса цен с указанием должности, контактного телефона, эл. почты. |  |

________________________   ________________________  __________________

(должность) 			                                      (подпись) 		                          (Фамилия, инициалы)

м.п.

2.3. Форма заявки на участие в открытом запросе цен (Форма №3)

На бланке организации

Дата, исх. номер

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ЦЕН

№ ___________ от «___» ____________ ____ г. на ___________________

1. Изучив Документацию на право заключения вышеупомянутого Договора, а также применимые к данному открытому запросу цен законодательство и нормативно-правовые акты,

_____________________________________________________________________________

(наименование Участника)

в лице ____________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф И О)

сообщает о согласии участвовать в открытом запросе цен на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить и передать в собственность Товар по номенклатуре, количеству и срокам согласно Техническому заданию, предусмотренному открытым запросом цен, в соответствии с требованиями Закупочной документации,

с общей стоимостью поставки                                                   ,(НДС в том числе)

(вставить общую стоимость поставки товара в валюте заявки цифрами и прописью)

3. Предложение имеет следующие приложения:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(перечислить)

4. Мы ознакомлены с материалами Технического задания, влияющими на стоимость.

5. Мы берем на себя обязательство на поставку и передачу в собственность Товара в соответствии с требованиями Закупочной документации и Технического задания. Мы согласны, что в случае, если в нашем коммерческом предложении не будут учтены какие-либо условия поставки Товара, то затраты по договору будут осуществляться нами за свой счет, а полная стоимость поставки Товара не превысит указанную нами в п.2 настоящей заявки.

6. Настоящей Заявкой подтверждаем, что против

__________________________________________________________________________

(наименование организации - Участника)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _____ % (значение укажите цифрами и прописью) балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7. Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком, а также с его сотрудниками.

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников  условий, запрашивать у нас, уполномоченных органов власти и упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

9. Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий, всех упомянутых в предложении заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц, на обработку предоставленных сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.

10. В случае если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя обязательства подписать договор с ОАО «Завод «Буревестник» на поставку и передачу в собственность Товара в соответствии с требованиями документации и Технического задания в срок не ранее 10 (десяти) календарных дней и не позднее 20 (двадцати) рабочих дней после опубликования Итогового протокола.

11. В том случае, если наше предложение будет лучшим после предложения Победителя открытого запроса цен, а Победитель открытого запроса цен будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор на поставку Товара в соответствии с требованиями Закупочной документации и Технического задания в срок 10 (десяти) календарных дней после передачи проекта договора.

13. Мы извещены о включении сведений о

________________________________________________________________________________

(наименование организации - Участника)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

14. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен

____________________________________________________________________________________

(Ф. И. О., телефон работника организации - Участника)

Все сведения о проведении открытого запроса цен просим сообщать уполномоченному лицу.

15. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения проекта договора и до подписания официального договора настоящая Заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и Заказчиком договора о заключении договора на условии нашего предложения, содержащегося в настоящей заявке на участие в открытым запросе цен.

16. Настоящая Заявка действует до завершения процедуры проведения открытого запроса цен.

17. Наши юридический и фактический адреса:

____________________________________________________________________________________,

телефон ________________, факс _______________,

банковские реквизиты: ______________________________________________________________.

18. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

__________________________________________________________________________________

19. К настоящей Заявке прилагаются документы согласно описи на ______ стр.

_________________________   ________________________  __________________

(должность) 			(подпись) 		             (Фамилия, инициалы)

м.п.

# 2.4. Форма коммерческого предложения (Форма №4)

Коммерческое предложение

на участие в открытом запросе цен № ___________ от «___» ____________ ____ г.

на _________________________________________________________________________________ .

Наименование Участника _________________________________________________________________________________

- Перечень работ:

1. Монтаж вентиляции на центральном материальном складе, находящегося по адресу 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул.Станционная,д.7а, Лит.М (кадастровый (или условный) номер 47-27-5/2003-213)

- 2. Установка осевых вентиляторов с обратными клапанами (фасадными инерционными решетками).  Приточный воздух в помещение склада  будет попадать через неплотности ворот/ либо специально оставленные для цели этой щели при закрытии ворот в режиме проветривания/ либо через открытые окна. Вытяжные системы  разместить  в верхней части  (отм. 4-5 м) задней фасадной стены склада.

- 3.Склад  лаки-краски должен обслуживать специальный осевой вытяжной вентилятор (взрывозащищенное исполнение) с кратностью 4-5.

- 4. Во всех остальных помещениях склада кратность смены воздуха - 1.

- 5. Управление вытяжными вентиляторами  должно быть автоматическое(на основе показаний гигростата), а также предусмотреть возможность ручного управления. Каждую  вытяжную систему снабдить отдельным органом управления (кнопочный мотор автомат, с точной подстройкой теплового реле).Управление вентиляторами организовывать   у входов в склады. Прокладываются кабельные линии к вентиляторам по периметру стен.

- 6. Отверстия в стенах, для вытяжных систем,  d350  изготавливаются  с помощью буровой установки

| № | Оборудование, материалы, работы | количество | Цена за ед., руб. с НДС | Стоимость, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Осевой вентилятор ВО 06-300 В № 3,15, 0,25 кВт, 0.79 А, 380 в. 1500 об/мин. 11,5 кг. Взрывозащищённое исполнение. | 1 шт. |  |  |
| 2 | ПМЛ 1220 исп."Б" 10А 380В /Пускатель/ с реле в корп.IP54 кн.П+С 110700 КЭАЗ | 1 шт. |  |  |
| 3 | Вентиляторы осевые с внешнероторным двигателем ВО-4М300B 1845 м3/час, 85 Вт, 1380 об/мин, 0,42 А. | 9 шт. |  |  |
| 4 | Инерционная решётка VK 450 | 10 шт. |  |  |
| 5 | Мотор автомат ВА-401 1,6A 0,1-1,6 50кА | 9 шт. |  |  |
| 6 | Гигростат Regin HR-S | 9 шт. |  |  |
| 7 | Кабель ВВГнг LS 3х1,5 | 700м |  |  |
| 8 | Гофротруба с зондом 16 | 700м |  |  |
| 9 | Дополнительные материалы для монтажа и электроподключения вентиляторов | комплект |  |  |
| Итого по оборудованию и материалам, руб. |  |  |  |  |
| Монтажные и пуско-наладочные работы, руб. |  |  |  |  |
| Итого по разделу, руб. с НДС |  |  |  |  |

Монтаж вентиляции на заготовительно-термическом участке (отвод тепла от печей), находящегося по адресу 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул.Станционная,д.7а (кадастровый (или условный) номер 47-47-16/0104/2012-469)

1. Расход воздуха, удаляемый вытяжной системой обеспечить 3000-3500 м3/час

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вентилятор радиальный ВЦ 4-70(МК) 3.15/ 3000об./2.2 кВт/ обычного исполнения | 1 шт. |  |  |
| 2 | ПМЛ 1220 исп."Б" 10А 380В /Пускатель/ с реле в корп.IP54 кн.П+С 110700 КЭАЗ | 1 шт. |  |  |
| 3 | Воздуховоды и фасонные части | комплект |  |  |
| 4 | Детали системы | комплект |  |  |
| 5 | Зонт 1 1700х1535х 600 | 1 шт. |  |  |
| 6 | Зонт 2 1370х 320х125 | 1 шт. |  |  |
| 7 | Дополнительные материалы для монтажа системы и электроподключения вентилятора | комплект |  |  |
| Итого по оборудованию и материалам, руб. |  |  |  |  |
| Монтажные и пуско-наладочные работы, руб. |  |  |  |  |
| Итого по разделу, руб. с НДС |  |  |  |  |

Монтаж вентиляции на заготовительно-термическом участке (модернизация зонта печи азотирования), находящегося по адресу 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул.Станционная,д.7а (кадастровый (или условный) номер 47-47-16/0104/2012-469)

1. Установка зонта большего сечения

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зонт d900/ d250/ H 280 | 1 шт. |  |  |
| Итого по оборудованию и материалам, руб. |  |  |  |  |
| Стоимость монтажных работ, руб. |  |  |  |  |
| Итого по разделу, руб. с НДС |  |  |  |  |

Монтаж вентиляции на заготовительно-термическом участке (модернизация вытяжной системы обслуживающей литьевую машину (латунь)), находящегося по адресу 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул.Станционная,д.7а (кадастровый (или условный) номер 47-47-16/0104/2012-469)

1. Установить вытяжной зонт на отметку 600 мм от поверхности печи.

2. Усилить поворотный кронштейн.

3. Заменить существующий вентилятор на более производительный.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы (Воздуховод 0.5м, отвод 90, уголок 35х35, материалы для сварки , краска и прочее) | комплект |  |  |
| 2 | Вентилятор радиальный ВЦ 4-70(МК) 3.15/ 3000об./2.2 кВт/ обычного исполнения | 1 шт. |  |  |
| Итого по оборудованию и материалам, руб. |  |  |  |  |
| Стоимость монтажных работ, руб. |  |  |  |  |
| Итого по разделу, руб. с НДС |  |  |  |  |

Монтаж вентиляции на заготовительно-термическом участке (изготовление и монтаж вытяжной системы обслуживающей литьевую машину (алюминий)), находящегося по адресу 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул.Станционная,д.7а (кадастровый (или условный) номер 47-47-16/0104/2012-469)

1. Изготовить и установить систему аналогичную литьевой машине (латунь) с поворотным зонтом и производительностью вентилятора

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зонт 1000х1000х400 | 2 шт. |  |  |
| 2 | Воздуховоды и фасонные части | комплект |  |  |
| 3 | Вентилятор радиальный ВЦ 4-70(МК) 3.15/ 3000об./2.2 кВт/ обычного исполнения | 1 шт. |  |  |
| 4 | Металлопрокат и прочие материалы для монтажа | комплект |  |  |
| Итого по оборудованию и материалам, руб. |  |  |  |  |
| Стоимость монтажных работ, руб. |  |  |  |  |
| Итого по разделу, руб. с НДС |  |  |  |  |

Монтаж вентиляции на заготовительно-термическом участке (замена вытяжного зонта над масляной ванной), находящегося по адресу 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул.Станционная,д.7а (кадастровый (или условный) номер 47-47-16/0104/2012-469)

1. Установить вытяжной зонт большего сечения (1,5 м2)

2. Усилить и адаптировать поворотную конструкцию зонта

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вытяжной зонт, сечение 1,5 м2 | 1 шт. |  |  |
| 2 | Металлопрокат и прочие материалы для монтажа | Комплект |  |  |
| Итого по оборудованию и материалам, руб. |  |  |  |  |
| Стоимость монтажных работ, руб. |  |  |  |  |
| Итого по разделу, руб. с НДС |  |  |  |  |

Монтаж вентиляции на заготовительно-термическом участке (изготовление системы аспирации для работы с графитовым порошком), находящегося по адресу 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул.Станционная,д.7а (кадастровый (или условный) номер 47-47-16/0104/2012-469)

1. Установка пылеулавливающего устройства

2. Монтаж воздуховода для удаления воздуха через фасад здания

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПУАВ-1000 | 1 шт. |  |  |
| 2 | Воздуховоды и дополнительные материалы для монтажа системы и электроподключения вентилятора | Комплект |  |  |
| Итого по оборудованию и материалам, руб. |  |  |  |  |
| Стоимость монтажных работ, руб. |  |  |  |  |
| Итого по разделу, руб. с НДС |  |  |  |  |

Монтаж системы вентиляции для шлифовальных станков цеха №7, находящегося по адресу 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул.Станционная,д.7а , Лит О, О1 (кадастровый (или условный) номер 47-27-17/2003-19)

1. Обеспечить 3-х кратный воздухообмен в помещении шлифовального участка

2. Для удаления абразива использовать пылеулавливающее устройство с возвратом очищенного воздуха в цех

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канальный вентилятор в круглом металлическом корпусе серии RS 315 | 1 шт. |  |  |
| 2 | Обратный клапан КВО 315 | 1 шт. |  |  |
| 3 | Воздуховоды и фасонные части | комплект |  |  |
| 4 | Быстроразъемные хомуты FK 315 FAST CLAMP | 2 шт. |  |  |
| 5 | Решётка КМР 200х300 с регулятором расхода воздуха | 5 шт. |  |  |
| 6 | Дополнительные материалы для монтажа системы и электроподключения вентилятора | комплект |  |  |
| 7 | ПУ ЗИЛ-900 | 1 шт. |  |  |
| Итого по оборудованию и материалам, руб. |  |  |  |  |
| Монтажные и пуско-наладочные работы, руб. |  |  |  |  |
| Итого по разделу, руб. с НДС |  |  |  |  |

Замена вентилятора на участке №2 цеха №1 сварочный участок 2-го этажа , находящегося по адресу 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул.Соборная,,д.31, стр.7 (кадастровый (или условный) номер 47:25:0102005:22)

1. Заменить  существующий  пылевой  вентилятор  на  радиальный  вентилятор низкого давления с увеличенным  рабочим колесом.

2. Герметизация воздуховодов шумо- и вибро- изоляционным материалом в местах ограждения венткамеры.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вентилятор ВЦ 4-70 №5/ 1500об/2.2 кВт | 1 шт. |  |  |
| 2 | Дополнительные материалы для переустановки вентилятора и герметизации отверстий | комплект |  |  |
| Итого по оборудованию и материалам, руб. |  |  |  |  |
| Монтажные и пуско-наладочные работы, руб. |  |  |  |  |
| Итого по разделу, руб. с НДС |  |  |  |  |

Установка систем кондиционирования в ЦЗЛ пл.№2, находящегося по адресу 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул.Станционная,д.7а, Лит. Т2 (кадастровый (или условный) номер 47-27-14/2003-64)

1. Установить две системы кондиционирования, хладопроизводительностью не менее - 5,3 кВт каждая(внутренние блоки настенного типа).

2. Холодильные коммуникации проложить скрытно в пластиковом коробе.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модель KFR50BW / KORBW | 1 шт. |  |  |
| 2 | Модель KFR50BW / KORBW Nord -30 | 1 шт. |  |  |
| 3 | Материалы холодильных трасс | 15 м |  |  |
| 4 | Прочие материалы для монтажа систем (кронштейны наружных блоков, пластиковый декоративный короб, труба отвода конденсата, метизы, электроматериалы и пр.) | Комплект |  |  |
| Итого по оборудованию и материалам, руб. |  |  |  |  |
| Монтажные и пуско-наладочные работы, руб. |  |  |  |  |
| Итого по разделу, руб. с НДС |  |  |  |  |

Общая стоимость по Коммерческому предложению составляет ______ (_______) рублей ___ копеек, в том числе/без НДС.

- Требования к исполнителю:

2.1. Исполнитель работ должен нести полную самостоятельную ответственность за соблюдением норм и правил охраны труда, техники безопасности, пожарной и экологической безопасности, а также пропускного и внутри объектного режима, установленного на объекте.

2.2. Исполнитель обязан производить работы своими силами.

2.3. Срок поставки комплектующих по каждому из пунктов должен составлять не более 15 рабочих дней с моменты поступления аванса на расчетный счет Исполнителя.

2.4. Срок монтажных и пусконаладочных работ каждой системы составляет не более 4 рабочих дней (кроме п.2.1 – до 20 рабочих дней) с момента поступления комплектующих на склад Исполнителя.

2.5. Гарантия на выполненные работы – 24 месяца

2.6. Предоставить исполнительные схемы модернизируемых вентиляционных систем.

_________________________   ________________________  __________________

(должность) 			(подпись) 		             (Фамилия, инициалы)

м.п.

# 2.5. Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации - участника заказа (Форма №5)

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ №

___________________________________________________________________

(Населенный пункт, прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация - Участник:

____________________________________________________________________________

(наименование организации)

доверяет _____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

паспорт серии _________ № _____________ выдан _________________ «____» ______________

представлять интересы ______________________________________________________________

(наименование организации)

на открытом запросе цен, проводимом ОАО «Завод «Буревестник»».

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации-доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись

удостоверяем.

________________________________     ______________________________

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                         (подпись удостоверяемого)

Достоверность действительна по «____»  __________________________ 20 __ г.

_________________________   ________________________  ___________________

(должность) 			(подпись) 			(Фамилия, инициалы)

м.п.

# 2.6. Форма Декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения
к субъектам малого и среднего предпринимательства (Форма №6)

Открытый запрос цен № ___________________ от «___» ____________ ____ г.

Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что ____________________________________________________________________________

(указывается наименование участника закупки)

в  соответствии  со  статьей  4  Федерального  закона  "О развитии малого и среднего   предпринимательства в Российской Федерации" удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам _________________________________________________________________________________________

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес): _____________________________________________________________________________________________.

2. ИНН/КПП: _______________________________________________________________________________.

(N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН: ___________________________________________________________________________________.

4.  Сведения  о  наличии  (об  отсутствии) сведений в реестре субъектов малого  и  среднего  предпринимательства  субъекта  Российской Федерации (в случае  ведения  такого  реестра  органом  государственной  власти субъекта Российской Федерации) _________________________________________________________________________________________.

(наименование уполномоченного органа, дата внесения в реестр и номер в реестре)

5.  Сведения  о  соответствии  критериям отнесения к субъектам малого и среднего  предпринимательства,  а  также  сведения  о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности <1>:

| N п/п | Наименование сведений <2> | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 <3> | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов акционерных инвестиционных фондов, состав имущества закрытых паевых инвестиционных фондов, состав общего имущества инвестиционных товариществ), процентов | не более 25 |  | - |
| 2. | Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) иностранных юридических лиц, процентов | не более 49 |  | - |
| 3. | Суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, процентов | не более 49 |  | - |
| 4. | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера или по совместительству с учетом реально отработанного времени, работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений указанных микропредприятия, малого предприятия или среднего предприятия) за последние 3 года, человек | до 100 включительно | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за каждый год) |
|  |  | до 15 - микропредприятие |  |  |
| 5. | Выручка от реализации товаров, работ, услуг без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за последние 3 года, млн. рублей | 800 | 2000 | указывается в млн. рублей (за каждый год) |
|  |  | 120 в год - микропредприятие |  |  |
| 6. | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | - |  |  |
| 7. | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | - |  |  |
| 8 | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет) (в случае участия - наименование заказчика, реализующего программу партнерства) |  |  |
| 9. | Наличие сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестре участников программ партнерства | да (нет) (при наличии - наименование заказчика - держателя реестра участников программ партнерства) |  |  |
| 10. | Наличие опыта исполнения государственных, муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений либо договоров, заключенных с юридическими лицами, подпадающими под действие Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | да (нет) (при наличии - количество исполненных контрактов и общая сумма) |  |  |
| 11. | Сведения о наличии опыта производства и поставки продукции, включенной в реестр инновационной продукции | да (нет) |  |  |
| 12. | Сведения о наличии у субъекта малого и среднего предпринимательства статуса лица, участвующего в реализации проекта создания и обеспечения функционирования территориально обособленного комплекса (инновационного центра "Сколково") | - |  |  |
| 13. | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации | да (нет) |  |  |
| 14. | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | да (нет) |  |  |

________________  ___________________________________________________________

(подпись)                        (фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

# 2.7. Инструкция по заполнению форм участниками открытого запроса цен

Форма №1 «Опись документов, представляемых для участия в открытом запросе цен»

В данной форме Участником должен быть приведен исчерпывающий перечень документов, которые обязательны для предоставления участниками размещения заказа.

Опись документов должна быть подписана и скреплена печатью в соответствии с требованиями, установленными настоящей Закупочной документацией.

Форма №2 «Анкета участника размещения заказа»

Все пункты, указанные в этой форме, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа.

Анкета должна быть подписана и скреплена печатью в соответствии с требованиями, установленными настоящей Закупочной документацией.

Форма №3 «Заявка на участие в открытом запросе цен»

Заявка на участие в открытом запросе цен – основной документ, которым участники размещения заказа изъявляют свое желание принять участие в запросе на условиях, установленных заказчиком. Все сведения, представленные в Заявке на участие в открытом запросе цен, обязательно должны быть приведены в размерности, указанной в данной форме. Обращаем внимание, что в случае несоблюдения данных требований оценка предложения будет невозможна.

Заявку следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает заявке дату и номер в соответствии с номером извещения.

Изменению в тексте Заявки подлежат только участки текста, отведенные для внесения данных Участником. Участники не могут удалять фрагменты текста или вносить в них изменения.

Заявка должна быть подписана и скреплена печатью в соответствии с требованиями, установленными настоящей Закупочной документацией.

Форма №4 «Коммерческое предложение»

Все пункты и приложения, указанные в этой форме, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа.

Все сведения, представленные в Коммерческом предложении, обязательно должны быть приведены в размерности, определенной Информационной картой открытого запроса цен (Раздел 3 настоящей Закупочной документации) (валюта, календарные дни, месяцы). В случае несоблюдения данных требований оценка предложения будет невозможна.

Коммерческое предложение предоставляется в виде отсканированной копии документа, заверенного подписью и печатью.

Коммерческое предложение должно содержать исчерпывающие сведения о поставляемом Товаре (характеристики Товара), на основании которых можно сделать заключение о соответствии предложения Участника установленным в Закупочной документации требованиям.

Форма №5 «Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации - участника размещения заказа».

Все данные, указанные в круглых скобках, приведены в качестве пояснения участникам размещения заказа.

Доверенность должна быть подписана и скреплена печатью в соответствии с требованиями, установленными настоящей Закупочной документацией

Форма №6 «Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства»

1) Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только

в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

2) Пункты 1 - 11 настоящего документа являются обязательными для заполнения.

3) Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц

и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах "в" - "д" пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

4) Декларация должна быть подписана и скреплена печатью в соответствии с требованиями, установленными настоящей Закупочной документацией.

Раздел 3. Информационная карта.

3.1. Информационная карта, являющиеся Разделом 3 настоящей Закупочной документации, представлена отдельным файлом (Приложение №1).

# Раздел 4. Техническое задание.

4.1. Техническое задание, являющееся Разделом 4 настоящей Закупочной документации, представлено отдельным файлом (Приложение №2). Техническое задание конкретизирует требования Заказчика к качественным, количественным и прочим характеристикам Товара, являющейся предметом открытого запроса цен. Требования, изложенные в Техническом задании, обязательны к исполнению.

# Раздел 5. Проект договора

5.1. Проект договора, являющийся Разделом 5 настоящей Закупочной документации, представлен отдельным файлом (Приложение №3).